附件：

**服务项目方案**

1. 服务项目内容

1.服务项目：食堂烟罩清洗项目，包括：风柜、净化器、烟罩、净化器烟罩、排烟系统等清洗。具体要求：风柜一年清洗一次，其余项每季度清洗一次。

2.服务地点：遂宁市民康医院食堂。

3.服务期限：3年（合同一年一签）。

二、服务承接方式：以工料方式承接，工指人工，料指所需的机器设备、清洗药剂、工具及各种必需耗材。

三、服务费用：每年预算控制价1.2万元/年人民币（大写：壹万贰仟元整）。每季度清洗完工后出具验收合格报告，按照单次包干均价不超过3000元的费用进行结算。

四、质量承诺

1.清洗步骤与施工严格按照国家标准及相关规范要求；

2.工作现场做好隔离，确保不致发生交叉污染；

3.所有岗位人员需严格按照工作流程操作，自检员切实抓好工程质量，及时纠正不规范操作，对检验不合格管道，一律返工重新清洗；

4.烟罩及烟道清洗后90%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；

5.排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达99%无油污，光亮整洁；

6.灶台表面清洁，表面无油污，光亮整洁；

7.风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；

8.清洗效果达到国家检验要求标准；

9.清洗出的污物做到妥善保护，在隔离状态下带离现场，统一消毒处理；

10.验收时，服务方提供标准竣工报告，并附清洗过程录像和清洗前后的对比照片；

11.清洗过程中随时接受院方监督，不合格部分及时返工直至合格。