## 报价单
遂宁市民康医院节水创建水表改造项目报价单
序号 | 水表型号 | 安装附件（包含但不限于，以实际安装为准，超出部分由供应商承担） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | DN 100 nb超声波远传分体水表 （含6年数据通讯费） | 可曲挠橡胶抗震接头DN100 1个 PPR 110法兰 2个 φ22连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
2 | DN 100 nb超声波远传分体水表 （含6年数据通讯费） | 可曲挠橡胶抗震接头DN100 1个 DN100卡箍式（焊接）法兰 2个 φ22连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
3 | DN 100 nb远传水表（含6年数据通讯费） | 可曲挠橡胶抗震接头DN100 1个 DN100 PE 电熔法兰 3个 DN100 PE 电熔弯头 3个 DN100 PE 管 4米 φ22连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
4 | DN 50 nb远传水表 （含6年数据通讯费） | DN 50PPR 管4米 DN 50PPR 弯头8个 可曲挠橡胶抗震接头DN50 1个 DN50 PPR 法兰 3个 φ16连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
5 | DN 50 法兰机械水表 | 每个水表包含附件：DN 50PPR 管2米 DN 50PPR 弯头4个 可曲挠橡胶抗震接头DN50 1个 DN50 PPR 法兰 3个 φ16连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 2
6 | DN 50 法兰机械水表 | DN 50PPR 管2米 DN 50PPR 弯头4个 可曲挠橡胶抗震接头DN50 1个 DN50 PPR 法兰 3个 φ16连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
7 | DN 50 法兰机械水表 | 可曲挠橡胶抗震接头DN50 1个 DN50 PPR 法兰 3个 φ16连接螺栓 16套 橡胶垫片 2块 | 1
8 | DN 25 水表 普通机械水表 | DN25PPR 外丝直接2个 | 1
9 | DN 20 普通机械水表 | DN20PPR 外丝直接2个 | 1
10 | DN 25 普通机械水表 | DN25PPR 外丝直接2个 | 1
11 | 管理软件 | 远传水表管理系统 | 1
工程总造价（包干含安装及税费等）